采购需求调查的函

各相关检测机构：

我局拟于近期开展2023年绿色食品产地环境监测评估服务，根据财库〔2021〕22号《政府采购需求管理办法》第二章采购需求第十条和财库〔2021〕22号《政府采购需求管理办法》第二章采购需求第十一条有关要求，采购前需向不少于3家市场主体开展需求调查。请贵单位反馈是否具备以下检测技术参数（见附件）。请务必于4月19日前，将反馈情况加盖本单位印章（pdf版）发送至指定电子邮箱，逾期反馈和未反馈将不纳入调查范围。

联系人：才英宇 联系电话：024-82703866

电子邮箱：39576646@qq.com。

附件：1.参数表

2.采购需求调查反馈函（样本）

沈阳市农业农村局

2023年4月14日

附件1

类别	检测标准	监测参数
大气监测	GB/T 15432,HJ479,

HJ955，HJ482	二氧化硫，二氧化氮、氟化物、总悬浮颗粒物
灌溉水监测	HJ 1147	PH值
GB/T 7467	六价铬
HJ 700	总镉、总铅
HJ 828	化学需氧量（CODcr）
GB/T 7484	氟化物
HJ 694	总砷
HJ 694	总汞
HJ 970	石油类
SL355	粪大肠菌群
土壤监测	HJ 491	总铜、总铬
GB/T 17141	总铅、总镉
GB/T 22105.1	总汞
NY/T 1377	PH值
GB/22105.2	总砷
NY/T 1121.6	有机质
HJ 717	全氮
LY/T1232	有效磷
LY/T1234	速效钾
绿色产品检测	按照国家绿色食品中心规定的绿色食品相关产品标准进行全项检测	国家绿色食品标准规定的绿色产品全部参数
备注：每个监测点位包括3组土壤、1组大气、1组灌溉用水，并按照产地环境是否符合《绿色食品 产地环境质量》予以判定。每个绿色食品样品按照绿色食品对应的检测标准进行检测和判定。按照市农业农村局指定的产地及绿色食品主体开展环境和农产品进行监测，所监测点位和样品全部完成后，要对农业生产环境和绿色食品监测情况进行总体评估，提供分析报告。检测机构具备CMA和CALT认证。

附件2

采购需求调查反馈函（样本）

沈阳市农业农村局：

我公司已收到贵单位2023年绿色食品产地环境监测评估服务采购需求调查函，经核实，现将我公司情况反馈如下。

1.大气监测技术指标情况

满足/不满足

2.大气监测技术指标情况

满足/不满足

3.大气监测技术指标情况

满足/不满足

单位名称（加盖公章）

日期